|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد پشتیبان دوم | واحد پشتیبان اول | تعداد موجود | نام دستگاه |
| دفتر پرستاری | بخش 6 | 5 | الکتروشوک |
| مهندسی پزشکی | پست کت | 31 | مانیتور |
| سنگ شکن | اتاق زایمان | 11 | ماشین بیهوشی |
| مهندسی پزشکی | بخش 6 | 2 | الکتروکاردیوگراف |
| CCU 1 | CCU 2 | 2 | ونتیلاتور پرتابل |
| - | - | 14 | چراغ سیالیتیک |
| پست کت | بخش 6 | 5 | ترالی کد |
| مهندسی پزشکی | بخش 6 | 1 | پالس اکسی متر |
| پست کت | بخش 6 | 12 | ساکشن |
| پست کت | بخش 6 | 16 | کپسول اکسیژن |
| آندوسکوپی | اورژانس | 12 | کوتر |
| پست کت | بخش 6 | 14 | پمپ سرنگ |